因應H7N9流感整備之實驗室生物安全查檢表
單位名稱：                                  
	稽核項目
	查檢內容
	完成整備情形

	
	
	是
	否

	1. 實驗室工作人員防護
	實驗室工作人員穿著適當防護裝備進行H7N9流感檢體/病原體之操作。 
	
	

	
	實驗室主管（PI）對工作人員進行適當健康監視措施（例如發燒監視）。
	
	

	2. 實驗室設施及設備
	進行H7N9流感檢驗之檢體處理或PCR檢驗，應於生物安全第二等級（BSL-2）以上實驗室進行。
	
	

	3. 
	進行H7N9流感檢驗之病原體分離鑑定或增殖，應於生物安全第三等級（BSL-3）以上實驗室進行。
	
	

	4. 
	實驗室使用合適且經檢測合格之生物安全櫃。
	
	

	5. 
	實驗室負壓系統維持正常壓差值及換氣次數。【適用於BSL-3實驗室】
	
	

	6. 實驗室優良微生物操作規範
	實驗室不可同時處理H7N9流感之人類及禽畜檢體。
	
	

	7. 
	可能產生感染性氣膠或發生潑濺之步驟，應於生物安全櫃內進行。
	
	

	8. 實驗室清潔、消毒及滅菌
	實驗室內相關物品及設施（備）使用適當清潔與消毒方式。
	
	

	9. 
	實驗室產出之感染性廢棄物，經高溫高壓滅菌器處理；或採用封閉、耐用防漏之容器包裝，委託合格環保業者處理【適用於BSL-2實驗室】；實驗室產出之感染性廢棄物，應經高溫高壓滅菌器處理【適用於BSL-3實驗室】。
	
	

	10. 實驗室緊急應變與意外事件之處置
	實驗室工作人員知悉實驗室緊急應變計畫、溢出物處理程序及意外事件通報流程。
	
	


稽查單位：                       衛生局  

稽查人員簽章：                              
稽查日期：102年        月        日
